SUBSTRATO DI COLTURA

Fornitura e posa in opera di:

DAKU MIX SEMINA IRRIGA, costituito da una miscela di sabbie di origine vulcanica in diverse specifiche quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato misto DAKU KOMPOST. Il formulato si rende necessario, a completamento del Substrato DAKU ROOF SOIL 1 per consentire la creazione di uno strato di allettamento idoneo alla semina dei tappeti erbosi. * DAKU MIX SEMINA IRRIGA è costituito da materiali naturali, pertanto le sue caratteristiche sono date da valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale.

Posa in opera mediante stesura manuale sopra il substrato DAKU ROOF SOIL 1 precedentemente posato per uno spessore di …… cm al momento dell’impianto.

Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc.

Il materiale sarà fornito sfuso.

Il materiale sarà fornito in sacchetti da 33LT.

mc ca. 0,00