[image: image4.jpg]



[image: image7.jpg]




. BACINO DI LAMINAZIONE PRIMARIO e STOCCAGGIO IDRICO CONTROLLATO
Fornitura e posa in opera di:
DAKU BGR RL16, elemento modulare in polipropilene riciclato al 100% di dimensione 800x800mm e un’altezza pari a 160mm, costituito da n.6 piedi di forma tronco-conica con una superficie di appoggio di ca.470 cmq/mq. 
Ogni modulo ha un peso di 4,3kg (6,72kg/mq), ed un’altezza utile di 140mm per la creazione di bacino di laminazione. La superficie superiore del modulo è opportunamente progettata per ottenere un bacino secondario di accumulo di ca. 8,6 l/mq e per permettere l’integrazione del sistema di alimentazione DAKU IRRIGA (Brevettato) e dei camini capillari per la risalita bilanciata dell’acqua di irrigazione all’apparato radicale della vegetazione.

mq ca. 0,00
	[image: image5.jpg]




	Daku Italia s.r..l.

PMI INNOVATIVA 

	
	Sede legale ed amministrativa
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy
Tel: +39  0421 51864 

www.daku.it
	daku@daku.it
P.I. / C.F.  02972700278 

REA. N.   VE 270000
	Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16

47121 Forlì (FC) – Italy

Tel: +39  0543 480496
	Via Bruno Buozzi 1

10082 Cuorgnè (TO) – Italy

Tel: +39 344 3415605
	[image: image6.jpg]





[image: image1.jpg]



 PAGE 
	[image: image2.jpg]




	Daku Italia s.r..l.

PMI INNOVATIVA 

	
	Sede legale ed amministrativa
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy
Tel: +39  0421 51864 

www.daku.it
	daku@daku.it
P.I. / C.F.  02972700278 

REA. N.   VE 270000
	Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16

47121 Forlì (FC) – Italy

Tel: +39  0543 480496
	Via Bruno Buozzi 1

10082 Cuorgnè (TO) – Italy

Tel: +39 344 3415605
	[image: image3.jpg]





[image: image2.jpg]

[image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.jpg]