STRATO DI PRE/FILTRO - RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU LAPILLO 11/14, costituito da strato inerte a base di lapillo di lava alveolare a cellule aperte, non tossico, esente da Silice Libera Cristallina e da calcare attivo. Può consentire la realizzazione di strati di separazione, pacciamatura, filtro, accumulo idrico o riempimento nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile. DAKU LAPILLO 11/14 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 per la realizzazione di strati di accumulo in aggregati granulari.

Caratteristiche tecniche:

| - Granulometria | 11-14 mm (misto variabile) |  |
| --- | --- | --- |
| - Densità apparente (materiale a umidità di cava) | 850-950 Kg/mc |  |
| - Ritenzione idrica | 8-13% in volume |  |
| - Acqua disponibile | 6-9% in volume |  |
| - PH | 7-8 |  |

* DAKU LAPILLO è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale.

Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER spessore di …… cm al momento dell’impianto.

Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1mc.

Il materiale sarà fornito sfuso.

Il materiale sarà fornito in sacchetti da 33LT.

mc ca. 0,00